## 环境参数控制表
环境参数 | 控制范围 | 精度要求 | 关联执行设备 | 调控目的与耦合关系
温度 | 18℃—28℃ | ±0.5℃ | 电加热器、排风扇、湿帘风机 | 温度是影响作物光合作用和呼吸代谢的关键因素。升温与降温设备需联锁，避免同时工作。降温过程（通风）会显著影响湿度。
相对湿度 | 60%—80% RH | ±3% RH | 加湿器（喷雾）、除湿机、排风扇 | 湿度过低影响授粉，过高易诱发病害。通风是调节湿度的主要手段之一，与温度控制强耦合。加湿与除湿设备需逻辑互锁。
光照强度 | 1500—3000 Lux | ±100 Lux | 补光灯（LED/高压钠灯）、遮阳网电机 | 光照是光合作用的能量来源。补光会增加温室热负荷（温度升高），遮阳会降低光照并影响温度，需要协同控制。
CO₂浓度 | 800—1500 ppm | ±50 ppm | CO₂发生器（气泵）、排风扇 | 通风会迅速降低室内 CO₂ 浓度，这与“开湿”与“节流”的矛盾有关。需依据光照和通风状态智能补充。